Портативная индукционная система Dstrana Move-2

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-dlya-slaboslyshaschikh-portativnaya-dstrana-move-2#tab=tabDescription

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативная индукционная система | Назначение: Система предназначена для адаптации компактных зон обслуживания для людей с нарушением слуха, использующих слуховые аппараты с режимом «Т». Устройство создает локальное электромагнитное поле, которое передает чистый и усиленный звук речи персонала непосредственно на слуховой аппарат посетителя, исключая посторонние шумы и эхо. Характеристики: Тип: Переносной, настольный. Материал корпуса: ABS-пластик (ударопрочный). Габаритные размеры (Д х Ш х В): 260 мм x 180 мм x 65 мм. Вес: 1 кг. Питание: От сети 220В через адаптер 12В (в комплекте) или от встроенного аккумулятора. Время автономной работы: До 5 часов. Площадь покрытия (зона индукционного поля): 2 м (в режиме переносной системы). Зона приема встроенного микрофона: До 2 м. Частотный диапазон: 100 – 8000 Гц. Коэффициент нелинейных искажений: < 1%. Автоматическая регулировка усиления (АРУ): Есть (соотношение 5:1). Потребляемая мощность: 40 Вт. Интерфейсы/Разъемы: USB, mini-jack 3.5 мм (для внешнего микрофона или источника звука), разъем для зарядки. Индикация: Световой индикатор включения/выключения. Комплектация: Устройство, блок питания 220В-12В, руководство пользователя (паспорт), упаковка. Комплектация: - Индукционная система Dstrana Move-2 - Блок питания 220В-12В - Руководство пользователя (инструкция)/ПАСПОРТ - Упаковка (Коробка картон) |