**Детский унитаз**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/detskii-unitaz-kompakt-690kh310kh550-mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Унитаз для инвалидов** | Детский унитаз-компакт должен быть предназначен для комплектации детских садов, больниц и других детских учреждений. Должен отвечать всем санитарным требованиям.Должен поставляться в комплекте с гибкой подводкой для воды.**Технические характеристики:**Габариты, мм: ширина не менее 295 и не более 310, глубина не менее 545 и не более 560, высота не менее 660 и не более 690Высота чаши ,мм: не менее 350Подводка воды нижняя G½ гайка-гайка, длина 60 см: наличиеТип полочки тарельчатый: наличиеАрматура кнопочная: наличиеОбъём смыва, л: 6,5Выпуск: косойПодключение воды: снизуРежим смыва: одинарный (одна кнопка)Механизм слива: механическая кнопкаМатериал унитаза: фарфорСидение в комплекте: наличиеМатериал сидения: пластик, без крышкиЦвет: белыйВес, кг: не более 22**Комплектация:**Чаша унитаза: 1шт.Бачок - 1штКрышка-сидение – 1штКрепеж для установки:1 шт. |