**Детский унитаз**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/detskii-unitaz-kompakt-690kh310kh550-mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Унитаз для инвалидов** | Детский унитаз-компакт должен быть предназначен для комплектации детских садов, больниц и других детских учреждений. Должен отвечать всем санитарным требованиям.  Должен поставляться в комплекте с гибкой подводкой для воды.  **Технические характеристики:**  Габариты, мм: ширина не менее 295 и не более 310, глубина не менее 545 и не более 560, высота не менее 660 и не более 690  Высота чаши ,мм: не менее 350  Подводка воды нижняя G½ гайка-гайка, длина 60 см: наличие  Тип полочки тарельчатый: наличие  Арматура кнопочная: наличие  Объём смыва, л: 6,5  Выпуск: косой  Подключение воды: снизу  Режим смыва: одинарный (одна кнопка)  Механизм слива: механическая кнопка  Материал унитаза: фарфор  Сидение в комплекте: наличие  Материал сидения: пластик, без крышки  Цвет: белый  Вес, кг: не более 22  **Комплектация:**  Чаша унитаза: 1шт.  Бачок - 1шт  Крышка-сидение – 1шт  Крепеж для установки:1 шт. |