Комплект поручней №1 (стационарный h-образный 850*750*250 мм, откидной с бумагодержателем 600*200мм, прямой настенный 600мм)

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-iz-3kh-poruchnei-1-h-obraznyi-otkidnoi-pryamoi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Комплект поручней | Комплект поручней предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Характеристики стационарного h-образного поручня: - Размер, мм: высота не менее 830 не более 870, глубина не менее 730 не более 770, ширина не менее 230 не более 270. - Материал: нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 3 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм Характеристики откидного поручня с бумагодержателем: - Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240 - Назначение: поручень для санузла - Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 - Цвет изделия: хром - Количество точек опоры: не менее 2 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм - Конструкция: откидной - Крепление: настенный - Бумагодержатель: наличие Характеристики стационарного прямого поручня: - Размер, мм: длина не менее 580 не более 620 - Назначение: поручень для ванны/ душа/ санузла - Материал: полированная нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 2 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм - Конструкция: стационарный - Крепление: настенный - Форма: прямой |