Тактильная плитка для улицы (ПУ, 500х150 мм, три продольные полосы)

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/plitka-taktilnaya-trotuarnaya-poliuretanovaya-300kh300kh6-mm-prodolnye-rify

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильная плитка | Плитка должна быть самоклеющаяся выполнена по ГОСТ Р 52875-2018. Рекомендуется для использования на улице. Технические характеристики: Тактильная плитка должна быть изготовлена из полиуретана Цвет: желтый Толщина основания, мм — не менее 1 Высота рифов, мм — не менее 3 не более 5,5 Размер, мм — от 470х130х3 до 530х170х6 Расположение рифов: три параллельные продольные полосы Относительное удлинение до разрыва — не менее 200% Температура использования, °С: от -40 до +50 |