Унитаз компакт для инвалидов с двумя поручнями CO 450х340х600мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-kompakt-dlya-invalidov-s-poruchnem-biudzhetnyi-co-450kh340kh600mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз для инвалидов | Экономичный унитаз для инвалидов с высокой посадкой и поручнями в комплекте специально разработан для пожилых людей и для людей с ограниченными двигательными возможностями. Технические характеристики: Габариты изделия, мм: - ширина чаши не менее 340 и не более 390 - высота унитаза с бачком не менее 810 и не более 830 - длина чаши не менее 600 и не более 700 - высота чаши не менее 450 и не более 500 2 поручня (стационарный h-образный, откидной Р-образный на стойке с бумагодержателем) в комплекте – наличие Характеристики стационарного h-образного поручня: - Размер, мм: высота не менее 830 не более 870, глубина не менее 730 не более 770, ширина не менее 230 не более 270. - Материал: нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 3 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм Характеристики откидного поручня с бумагодержателем: - Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240 - Назначение: поручень для санузла - Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 - Цвет изделия: хром - Количество точек опоры: не менее 2 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 32 мм - Конструкция: откидной - Крепление: настенный - Бумагодержатель: наличие Сиденье с крышкой из полипропилена - наличие Габариты сидения, мм: - длина не менее 380 и не более 430 - ширина не менее 340 и не более 360 Крепежный комплект для установки сидения включающий кронштейн, болт, подкладка, гайка, шайба: наличие Кнопочный однорежимный слив, отечественного производства, максимально адаптирован к условиям эксплуатации в России, соответствующий российским и международным стандартам качества: наличие Рабочий объем сливного бачка, литр: не менее 6,5 Подвод воды нижний: наличие Тип выпуска: горизонтальный под углом Соответствие ГОСТ 15167—93, ГОСТ 30493-2017 и ГОСТ 21485-2016 Смыв щелевой: наличие Выпуск косой: наличие Устойчивость к химическому воздействию агрессивных щелочных и кислотных моющих средств – наличие Изделие должно крепиться к деревянному или бетонному полу на 2-х винтах: входят в комплект поставки Арматура для бачка: наличие Характеристики арматуры: - Диапазон рабочих давлений, МПа: не менее 0,05 и не более 1,0 - Время заполнения бачка в объеме до 6,5 л, мин: не более 2,5 - Стабильность уровня воды при изменении давления, мм: не более 5 - Диаметр отверстий на крышке бачка, мм: не менее 38 и не более 44 - Установочный ресурс, тыс циклов: не менее 150 - Присоединительный размер: G1/2-В - Масса изделия, кг: не более 62 Комплектация: - Напольная чаша: 1шт. - Сливной бачок: 1шт. - Арматура для сливного бачка: 1компл. - Крышка сиденье: 1шт. - Крепежные элементы: 1компл. - Поручень откидной 600*200мм: 1шт. - Поручень h-образный 850*750*250мм: 1шт. |