Пандус перекатной TR 201-77 см.

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-perekatnoi-tr-201-77

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус | Технические характеристики: Рифленая алюминиевая конструкция должна быть оснащена противоскользяшей поверхностью. Ширина, см – не менее 68 и не более 72 Длина, см – не менее 75 и не более 80 Грузоподъемность, кг — не менее 270 кг Вес, кг — не более 5,5 |