# Сенсорный смеситель для людей с ограниченными возможностями

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-smesitel-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-190-x-75-x-110mm

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Смеситель сенсорный** | Сенсорный смеситель для инвалидов, который позволяет подавать воду без особенных физических нагрузок. Изделие устанавливается на раковину. Смеситель оснащен механическим термостатом, который качественно и надежно смешивает воду, не позволяя инвалидам обжечься или мыться холодной водой. **Технические характеристики:*** Покрытие корпуса: хром.
* Материал корпуса: латунь.
* Запорный механизм соленоидный клапан: наличие
* Поворотный излив: наличие.
* Высота излива: не менее 100 и не более 120 мм
* Длина излива: не менее 100 и не более 120 мм
* Рабочая температура: не более +45°С.
* Максимальное давление: не менее 9 бар и не более 11 бар.
* Размер индивидуальной упаковки, см: не менее 46х27,5х7,5 и не более 48х29,5х9,5

**Комплектация:*** Комплектация: смеситель с крепежом (гайка) – 1 шт.
* Блок управления - 1 шт.
* Гибкая подводка (для присоединения смесителя к блоку управления) - 1 шт.
* Механический термостат - 1 шт.
* Паспорт (с гарантийным талоном) – 1 шт.
 |