Смеситель сенсорный для МГН

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-smesitel-dlya-invalidov

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Смеситель сенсорный | Сенсорный бесконтактный смеситель для умывальника с терморегулятором. Благодаря наличию инфракрасного датчика смеситель включается и выключается автоматически по движению рук, что облегчает пользование краном людям с инвалидностью. Технические характеристики: - Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием. - Покрытие корпуса: хром. - Запорный механизм керамический картридж диаметром не менее 30 мм и не более 36 мм. - Литой, неповоротный излив: наличие - Питание: 4 батарейки АА. - Напряжение: не более 6 В - Длина излива: не менее 200 мм и не более 220 мм. - Высота излива:не менее 170 мм и не более 190 мм. - Рабочая температура: не более +80°С. - Максимальное давление: не менее 9 бар и не более 11 бар. - Размер индивидуальной упаковки, см: не менее 22,5х16х5 и не более 23,5×18×7. Комплектация: - Комплектация: моно-кран – не менее1 шт. - Крепеж – не менее 1 шт. (гайка) - Блок управления – не менее 1 шт. - Паспорт (с гарантийным талоном) – не менее 1 шт. |