**Бесконтактный дозатор для инвалидов арт.2058**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-dozator-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-210-x-140-x-105mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Антивандальный бесконтактный дозатор мыла** | **Технические характеристики:**Должен подходить для туалетных комнат со средней проходимостью.* Выдача мыла должна происходить при срабатывании сенсорного датчика.
* Зона срабатывания сенсорного датчика, см: не менее 5 и не более 10
* Питание: батарейки (4 шт. AA).
* Материал: ударопрочного пластика АВS.
* Световая индикация выдачи жидкого мыла: наличие
* Возможность контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе: наличие
* Полупрозрачный корпус: наличие

**Характеристики:*** Напряжение питания: 4x1,5 АА;
* Цвет: Белый;
* Объем, мл: не менее 500
* Дозировка одного нажатия, мл: не менее 0,5 не более 1
* Вес, кг: не более 0,46
* Тип управления: Автоматическое;
* Тип поверхности: Матовая;
* Габариты, мм: ширина не менее 200 и не более 220, глубина не менее 130 и не более 150, толщина не менее 95 и не более 110
* Дальность действия датчика, мм: не менее 50 и не более 100
 |