**Бесконтактный дозатор для инвалидов арт.2058**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-dozator-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-210-x-140-x-105mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Антивандальный бесконтактный дозатор мыла** | **Технические характеристики:**  Должен подходить для туалетных комнат со средней проходимостью.   * Выдача мыла должна происходить при срабатывании сенсорного датчика. * Зона срабатывания сенсорного датчика, см: не менее 5 и не более 10 * Питание: батарейки (4 шт. AA). * Материал: ударопрочного пластика АВS. * Световая индикация выдачи жидкого мыла: наличие * Возможность контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе: наличие * Полупрозрачный корпус: наличие   **Характеристики:**   * Напряжение питания: 4x1,5 АА; * Цвет: Белый; * Объем, мл: не менее 500 * Дозировка одного нажатия, мл: не менее 0,5 не более 1 * Вес, кг: не более 0,46 * Тип управления: Автоматическое; * Тип поверхности: Матовая; * Габариты, мм: ширина не менее 200 и не более 220, глубина не менее 130 и не более 150, толщина не менее 95 и не более 110 * Дальность действия датчика, мм: не менее 50 и не более 100 |