Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры для инвалидов ibells APE510

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-vlagozaschischennaya-knopka-vyzova-medsestry-dlya-invalidov-ape510

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника | Беспроводная, антивандальная, влагозащищенная кнопка вызова. Позволяет осуществлять оперативные вызовы медперсонала. Водонепроницаемая, не боится солнечных лучей, пылезащищенная и ударопрочная, устойчива к изменению температуры и влажности. Корпус кнопки выполнен из прочного немецкого поликарбоната. Кроме этого она отлично защищена от влаги, пыли и воздействия солнечных лучей, и быть устойчива к изменению температуры и влажности. Технические характеристики: Габариты: длина не менее 82 мм и не более 85 мм, ширина не менее 65 мм и не более 68 мм, толщина не менее 28 мм и не более 30 мм Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости Материал корпуса: поликарбонат Надпись "Вызов" на русском языке на красной активной зоне нажатия Ресурс: не менее 1 млн нажатий Частота: не более 433.92 MHz Питание: батарея 12V 23mA Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Индекс влаго- и пылезащищенности – не хуже IP65 Крепление: 2 самореза или скотч Цвет — белый Вес нетто, г — не более 90 Индикация вызова — наличие Влагостойкая, ударопрочная — наличие Беспроводная система — наличие |