**Ванна с дверцей для инвалидов и пожилых людей, арт. 2534**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/vanna-s-dvertsei-dlya-invalidov-i-pozhilykh-liudei>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Ванна с дверцей для инвалидов и пожилых людей | Ванна специализированная с дверцей предназначена для пожилых людей и инвалидов.  Соответствует программе "Доступная среда"  **Технические характеристики:**   * Материал изготовления: акрила; * Материал изготовления каркаса: сталь; * Дно: рифлёное, противоскользящее; * Длина ванны, мм: не менее 1280 и не более 1320; * Ширина ванны, мм: не менее 680 и не более 720; * Высота ванны, мм: не менее 980 и не более 1020; * Ширина бортика, мм: не менее 45 и не более 85; * Глубина ванны, мм; не менее 930 и не более 970; * Высота входа в ванную, мм: не менее 130 и не более 170; * Регулируемые ножки: наличие; * Боковая дверца: наличие; * Открытие дверцы во внутрь: наличие; * Встроенный смеситель: наличие; * Переносная лейка в комплекте: наличие; * Длина шланга переносной лейки, мм: не менее 1500; * Встроенное сидение: наличие; * Подголовник в комплекте: наличие; * Сливная фурнитура в комплекте: наличие; * Ручка в комплекте: наличие;   **Комплектация:**   * Ванна: 1 шт. * Боковая дверца: 1 шт. * Встроенный смеситель: 1 шт. * Встроенное сидение: 1 шт. * Переносная лейка: 1 шт. * Подголовник: 1 шт. * Фурнитура для слива: 1 шт. * Ручка: 1 шт. * Ножки: 1 шт. * Комплект крепежа: 1 шт. * Паспорт: 1 шт. * Инструкция изделия: 1 шт. |