**Ванна с дверцей для инвалидов и пожилых людей, арт. 2534**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/vanna-s-dvertsei-dlya-invalidov-i-pozhilykh-liudei>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Ванна с дверцей для инвалидов и пожилых людей | Ванна специализированная с дверцей предназначена для пожилых людей и инвалидов.Соответствует программе "Доступная среда"**Технические характеристики:*** Материал изготовления: акрила;
* Материал изготовления каркаса: сталь;
* Дно: рифлёное, противоскользящее;
* Длина ванны, мм: не менее 1280 и не более 1320;
* Ширина ванны, мм: не менее 680 и не более 720;
* Высота ванны, мм: не менее 980 и не более 1020;
* Ширина бортика, мм: не менее 45 и не более 85;
* Глубина ванны, мм; не менее 930 и не более 970;
* Высота входа в ванную, мм: не менее 130 и не более 170;
* Регулируемые ножки: наличие;
* Боковая дверца: наличие;
* Открытие дверцы во внутрь: наличие;
* Встроенный смеситель: наличие;
* Переносная лейка в комплекте: наличие;
* Длина шланга переносной лейки, мм: не менее 1500;
* Встроенное сидение: наличие;
* Подголовник в комплекте: наличие;
* Сливная фурнитура в комплекте: наличие;
* Ручка в комплекте: наличие;

**Комплектация:*** Ванна: 1 шт.
* Боковая дверца: 1 шт.
* Встроенный смеситель: 1 шт.
* Встроенное сидение: 1 шт.
* Переносная лейка: 1 шт.
* Подголовник: 1 шт.
* Фурнитура для слива: 1 шт.
* Ручка: 1 шт.
* Ножки: 1 шт.
* Комплект крепежа: 1 шт.
* Паспорт: 1 шт.
* Инструкция изделия: 1 шт.
 |