Поручень настенный угловой 350х650мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-nastennyi-uglovoi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень | Поручень Г-образный для ванны для инвалидов. Внутренне-Угловой, настенный, трехопорный поручень Техническая характеристика: Размер: длина не менее 330 не более 370, ширина не менее 630 не более 670 Назначение: поручень для ванны Материал: нержавеющая полированная сталь Цвет изделия: белый Количество точек опоры: не менее 3 Толщина стали, мм: не менее 1,5 Диаметр, мм: 32 Конструкция: стационарный Крепление: настенный, внутренне-угловой Форма: Г-образный |