Поручень настенный угловой 700х700мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-nastennyi-uglovoi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень | Поручень Г-образный для ванны для инвалидов. Внутренне-Угловой, настенный, трехопорный поручень Техническая характеристика: Размер: длина не менее 680 не более 720, ширина не менее 680 не более 720 Назначение: поручень для ванны Материал: нержавеющая полированная сталь Цвет изделия: белый Количество точек опоры: не менее 3 Толщина стали, мм: не менее 1,5 Диаметр, мм: 32 Конструкция: стационарный Крепление: настенный, внутренне-угловой Форма: Г-образный |