**Детский унитаз компакт, 295х690х550 мм**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/detskii-unitaz-kompakt-690kh310kh550-mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Унитаз для инвалидов** | Детский унитаз-компакт, идеален для комплектации детских садов, больниц и других детских учреждений.Отвечает всем санитарным требованиям.Поставляется в комплекте с гибкой подводкой для водыG½ гайка-гайка, длина 60 см.**Технические характеристики:**Ширина,мм: не менее 295 ммВысота,мм: не менее 690 ммГлубина,мм: не менее 550 ммВысота чаши ,мм: не менее 350ммПодводка воды нижняя: наличиеТип полочки тарельчатый: наличиеАрматура кнопочная: наличиеОбъём смыва: 6,5 литров.Выпуск с косым выпуском: наличиеПодключение воды снизу, G½ НР: наличиеРежим смыва: одинарныйСиденье: пластик, без крышкиЦвет: белыйВес: не более 22 кг**Комплектация:**Унитаз детский:1шт.Крепеж для установки:1 шт. |