**Детский унитаз компакт, 295х690х550 мм**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/detskii-unitaz-kompakt-690kh310kh550-mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Унитаз для инвалидов** | Детский унитаз-компакт, идеален для комплектации детских садов, больниц и других детских учреждений.  Отвечает всем санитарным требованиям.  Поставляется в комплекте с гибкой подводкой для воды  G½ гайка-гайка, длина 60 см.  **Технические характеристики:**  Ширина,мм: не менее 295 мм  Высота,мм: не менее 690 мм  Глубина,мм: не менее 550 мм  Высота чаши ,мм: не менее 350мм  Подводка воды нижняя: наличие  Тип полочки тарельчатый: наличие  Арматура кнопочная: наличие  Объём смыва: 6,5 литров.  Выпуск с косым выпуском: наличие  Подключение воды снизу, G½ НР: наличие  Режим смыва: одинарный  Сиденье: пластик, без крышки  Цвет: белый  Вес: не более 22 кг  **Комплектация:**  Унитаз детский:1шт.  Крепеж для установки:1 шт. |