Беспроводной наручный пейджер медсестры ibells APE6600

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnoi-naruchnyi-peidzher-medsestry-ape6600

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника | Беспроводной наручный пейджер медсестры должен быть предназначен для приема вызовов с кнопок для инвалидов. Технические характеристики: Габариты: не менее 53х41х13 мм и не более 57х46х17 мм Радиус приёма сигнала не менее 100 м Крепление: отсутствует Цвет: чёрный Частота: 433,92 МГц Вес: не менее 55 г и не более 65 г Материал: пластик Питание: аккумулятор ААА 1,5 V/800 mAh Индикация вызова: вибрация, звук Память на 10 последних вызовов: наличие Жидкокристаллический экран с отображением буквенно-цифровых символов и размером (30*10мм) : наличие Беспроводная система : наличие Срок службы аккумулятора : не менее 1 млн. нажатий Тип питания: 3,7 В |