Беспроводной наручный пейджер медсестры ibells APE6600

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnoi-naruchnyi-peidzher-medsestry-ape6600

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника | Беспроводной наручный пейджер медсестры предназначен для приема вызовов с кнопок для инвалидов. Технические характеристики: Размер, мм — от 50х41х13 до 60х49х17 Радиус приёма сигнала,метр — не менее 100 Крепление — отсутствует Цвет — чёрный Частота, МГц — 433,92 Вес нетто, г — не более 60 Материал — пластик Питание от аккумулятора ААА 1,5 V/800 mAh — наличие Индикация вызова: вибрация, звук Память на 10 последних вызовов — наличие Жидкокристаллический экран с отображением буквенно-цифровых символов и размером (30*10мм) — наличие Беспроводная система — наличие Срок службы аккумулятора — не менее 1 млн нажатий Тип питания, V — 3,7 |