Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) К306

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-sistema-vyzova-pomoschnika-k306

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Система вызова помощника | Комплект системы должен состоять из влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  Характеристики кнопки:   * Индекс влагозащищенности – не ниже IP44 * Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие * Температурный режим эксплуатации – от -20 до +50С * Габариты, мм: ширина не менее 40 и не более 50, длина не менее 40 и не более 50, толщина не менее 17 и не более 25 * Материал корпуса: пластик * Ресурс: не менее 1 млн нажатий * Частота: не более 433.92 MHz * Радиус действия: не менее 50 м на прямой видимости * Питание: CR2032 3V – наличие * Напряжение элементов питания кнопки, В: не менее 3 * Срок службы батареи: не менее 12 месяцев   Характеристики приемника:   * Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта * Индекс влагозащищенности – не ниже IP20 * Частота: не более 433.92 MHz * Габариты, мм: ширина не менее 97 и не более 100, длина не менее 97 и не более 100, толщина не менее 24 и не более 30 * Ма­тери­ал: пластик * Цвет: белый или серый * Типоразмер элементов питания приемного устройства: АА (LR6) * Напряжение элементов питания приемного устройства, В: 1,5 * Про­дол­жи­тель­ность сиг­на­ла: не менее 10 се­кунд * Ра­д­иус при­ема: не менее 50м * Зву­ковая ин­ди­кация - наличие   Характеристики таблички:   * Габариты, мм: не менее 190 и не более 210, длина не менее 210 и не более 280мм, толщина не менее 3мм * Материал – акриловый пластик или оргстекло * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,8мм   **В комплекте:**  Кнопка вызова – 1шт  Приемник вызовов – 1шт  Батарейки для приемника – 2шт  Тактильная табличка с шрифтом Брайля – 1шт  Паспорт – 1шт  Персональная защитная картонная упаковка - 1шт |