# Беспроводная кнопка вызова медсестры Medbells Y-o-c+Y-cancel

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-medsestry-medbells-y-o-c-y-cancel

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка вызова медсестры с брелком | Беспроводная кнопка вызова должна обеспечивать оперативную связь пациента с медперсоналом, находящимся на стационарном посту, должна работать от батареек. Так же должна подходить для использования в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Кнопка должна обладать функциями: вызов, отмена вызова с помощью брелка, входящего в комплект устройства. Характеристики: Размер: не менее 59х59х24 мм и не более 63х63х29 мм Радиус приёма сигнала: не менее 90 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: черный Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 60 г и не более 70 г Материал: пластик Питание: DC12V Световая индикация: наличие Влагозащищенность: нет Брелок отмены вызова: наличие |