# Беспроводная кнопка вызова пациента Medbells Y-V3-G

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-patsienta-y-v3-g

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка вызова пациента | Беспроводная кнопка вызова пациента должна обеспечивать связь пациента с медперсоналом, находящимся на стационарном посту, должна работать от батареек. Так же должна подходить для использования в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Кнопка должна обладать функциями: вызов, отмена вызова, не входить. Так же должна иметь возможность установки совместно с лампой, которая отображает индикацию зеленым и красным цветом. Характеристики: Размер: не менее 68х53х18 мм и не более 74х59х24 мм Радиус приёма сигнала: не менее 110 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 30 г и не более 45 г Материал: пластик Питание: DC12V/23A световая индикация: наличие Особенности: кнопка вызова пациента в кабинет Влагозащищенность: нет |