**Мнемосхема 610х470мм, пластик + защитное покрытие + подложка из оргстекла**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/mnemoskhema-610-kh-470-mm-i-nastennoe-kreplenie-pryamoe>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Мнемосхема**  | Мнемосхема необходима для помощи слабовидящим в ориентировании в пространстве. На мнемосхеме отмечается подробная схема помещения (как правило - это целый этаж), выходов и путей эвакуации из него.Антивандальная мнемосхема помещения с защитным покрытием и подложкой. **Технические характеристики:**Размер схемы, мм: не менее 549х423х2.7 не более 671х465х3.3 мм Материал противоударный пластик с защитным покрытием: наличиеФункция устойчивости к внешним воздействиям: наличиеРазмер основания, мм: не менее 639х513х5.4 не более 781х627х6.6ммМатериал основания оргстекло (акрил): наличиеТактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100Цвет: в соответствии с ГОСТ, или по заказу**Комплектация:**Крепление к стене на 6шт металлических хромированных дистанционных держателях Возможные размеры, мм: 610х470мм, 600х800мм, 900х1200мм  |