Видеоувеличитель ЭРВУ L3-43432

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/videouvelichitel-ervu-l3-43432

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Видеоувеличитель ЭРВУ L3-43432 | Видеоувеличитель ЭРВУ L3-43432 отличается наличием рельефных клавишей, которые облегчают тактильную ориентацию, а также длиннофокусной камерой, позволяющей рассматривать объекты на расстоянии. Технические характеристики: Длина устройства, мм: не менее 138 и не более 178 Ширина устройства, мм: не менее 60 и не более 100 Высота устройства, мм: не менее 14 и не более 34 Экран: не менее 4.3" Вес, г: не менее 180 и не более 220 Время работы, ч: не менее 2х и не более 4 Время полной зарядки, ч: не менее 4 и не более 6 Режимы отображения текста: не менее 20 цветовых режимов Тип дисплея: LCD Режим фиксации изображения: есть Вывод изображения на внешний экран телевизор и монитор: RCA и HDMI |