# Поручень для раковины на стойках 550х730х750мм

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-na-stoikakh-dlya-rakoviny

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для раковины | Поручень для раковины предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: - Размер, мм: ширина не менее 710 не более 750, глубина не менее 530 не более 570, высота не менее 730 не более 770. - Назначение: поручень для раковины на стойках - Материал: нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 4 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм - Конструкция: стационарный - Крепление: напольно-настенное - Форма: П-образный |