# Поручень для туалета стационарный П-образный 700х200х700

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-statsionarnyi-p-obraznyi-pravyi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для санузла | Поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: - Размер, мм: высота не менее 680 не более 720, глубина не менее 680 не более 720, ширина не менее 180 не более 220. - Назначение: поручень для санузла - Материал: нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 3 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм - Конструкция: стационарный - Крепление: напольно-настенное - Форма: П-образный |