# Поручень для угловой раковины 640х550х190мм

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-uglovoi-rakoviny-nastennogo-krepleniya-3-tochki-krepleniya-pravyi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для угловой раковины | Поручень для угловой раковины предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: - Размер, мм: ширина не менее 620 не более 660, глубина не менее 530 не более 570, высота не менее 170 не более 210. - Назначение: поручень для угловой раковины - Материал: нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 3 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм - Конструкция: стационарный - Крепление: настенное - Форма: Г-образный |