# Поручень для угловой раковины на стойке 550х750х730мм

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-uglovoi-rakoviny-pravyi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для угловой раковины | Поручень для угловой раковины предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: - Размер, мм: ширина не менее 710 не более 750, глубина не менее 530 не более 570, высота не менее 730 не более 770. - Назначение: поручень для угловой раковины на стойках - Материал: нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 3 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм - Конструкция: стационарный - Крепление: напольно-настенное - Форма: Т-образный |