# Поручень на стойках для круглой/полукруглой раковины

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-na-stoikakh-dlya-krugloi-polukrugloi-rakoviny

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для раковины на стойках | Поручень для раковины на стойках предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: Размер, мм: ширина не менее 760 не более 800, глубина не менее 530 не более 570, высота не менее 730 не более 770. Назначение: поручень для круглой/полукруглой раковины на стойках Материал: нержавеющая сталь Количество точек опоры: не менее 4 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм Конструкция: стационарный Крепление: напольно-настенное |