Поручень настенный угловой

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-nastennyi-uglovoi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень настенный угловой | Поручень Г-образный угловой для ванны для инвалидов. Настенный, трёх опорный поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Техническая характеристика: - Размер, мм: длина не менее 280 и не более 320, высота не менее 380 не более 420 - Назначение: поручень для ванны - Материал: нержавеющая полированная сталь - Количество точек опоры: не менее 2 - Толщина стали, мм: не менее 1,5 - Диаметр, мм: не менее 30 не более 34 - Конструкция: стационарный - Крепление: настенный - Форма: Г-образный, угловой |