- Световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, пара

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/svetovye-mayaki-dlya-oboznacheniya-gabaritov-vkhodnoi-dveri-ili-proema-para

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Световой маяк для обозначения габаритов двери, пара | Световые маяки для помещения, должны быть предназначены для контрастного выделения дверного проема. Устанавливаются на высоте от 1,2 метра до 1,8 метра с левой и с правой сторон двери. Световые маяки должны подходить для выделения выхода из помещения. Так же можно обозначить любые другие дверные проемы. Маяк должен состоять из основания, печатной платы с радиоэлементами и крышки. Конструкция светового маяка должна обеспечивать возможность крепления его на стене помещения на контрастные тактильные таблички, с нанесенной на них информацией с применением системы Брайля. Технические характеристики: Габариты маяка, мм: не менее 78х78х25 мм и не более 92х92х25 мм Цвет маяка: красный Материал таблички: ПВХ Толщина таблички, мм: не менее 3мм Цвет таблички: контрастный, черный на желтом Надпись на табличках шрифтом Брайля: «правая сторона дверного проёма» и «левая сторона дверного проёма»: наличие Вес комплекта, кг: не более 0,27кг Габаритные размеры 1 маяка с табличкой (ВхШхГ): не менее 245х150х25мм и не более 290х150х25 мм Напряжение питания: 220 ±10%В Потребляемый ток: не более 60мА Освещенность от светящегося маяка: не менее 500Лк Комплектация: Световой маяк: не менее 2 шт. Контрастная табличка: не менее 2 шт. |