Поручень прямой настенный 300мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-pryamoi-nastennyi-300mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень | Поручень прямой для ванны для инвалидов. Настенный, двух опорный поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Техническая характеристика: - Размер, мм: длина не менее 250 и не более 350 - Назначение: поручень для ванны - Материал: нержавеющая полированная сталь - Количество точек опоры: не менее 2 - Толщина стали, мм: не менее 1,5 - Диаметр, мм: не менее 30 не более 34 - Конструкция: стационарный - Крепление: настенный - Форма: прямой |