Эвакуационный лестничный стул (кресло) с электроприводом

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/evakuatsionnyi-lestnichnyi-stul-kreslo-s-elektroprivodom

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Эвакуационный лестничный стул (кресло) с электроприводом | Эвакуационное кресло с электроприводом для перемещения и спуска и подъема пациентов по лестницам. Технические характеристики: - Длина в рабочем состоянии, мм: не менее 965 и не более 1265 - Ширина в рабочем состоянии, мм: не менее 500 и не более 540 - Ширина в сложенном состоянии, мм: не менее 450 и не более 490 - Высота в сложенном состоянии, мм: не менее 990 мм и не более 1040 - Глубина в сложенном состоянии, мм: не менее 320 и не более 360 - Диаметр транспортировочной ручки, мм: не менее 20 и не более 40 - Ширина спинки, мм: не менее 403 и не более 423 - Высота спинки, мм: не менее 370 и не более 420 - Ширина сидения, мм: не менее 370 и не более 420 - Глубина сидения, мм: не менее 430 и не более 470 - Длина подлокотников, мм: не менее 205 и не более 255 - Длина ручек в сложенном состоянии, мм: не менее 134 и не более 174 - Длина ручек в разложенном состоянии, мм: не менее 335 и не более 375 - Количество задних колес с блокираторами, шт: не менее 2-х - Мощность двигателя, Вт: не менее 200 |