Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY"

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/elektronnyi-ruchnoi-video-uvelichitel-ervu-ruby

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативный цифровой увеличитель 3,5" | Портативный ручной видеоувеличитель "RUBY" - незаменимый помощник для слабовидящих людей. Включается устройство нажатием одной кнопки. Разместив увеличитель над объектом, пользователь увидит изображение на экране. Технические характеристики: Длина устройства, мм: не менее 105 и не более 145 Ширина устройства, мм: не менее 65 и не более 85 Высота устройства, мм: не менее 24 и не более 44 Экран: не менее 4.3" Вес, г: не менее 198 и не более 238 Время работы, ч: не более 2х Режимы просмотра, шт: до 5 Поддержка быстрого чтения: есть Режим фиксации изображения: есть Складная ручка: есть Память, кадров: до 15 |