Пандус перекатной TR 301-60 (72x60) см.

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-perekatnoi-tr-301-60

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус | Перекатной пандус подходит для преодоления порогов высотой 100 мм. Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Технические характеристики: Рифленая алюминиевая конструкция пандуса должна быть оснащена противоскользящей поверхностью Ширина, см — не менее 70 Длина, см — не менее 60 Грузоподъемность, кг — не менее 270 Комплектация: Пандус — 1 шт. Паспорт — 1 шт. |