Пандус рампа складная 2-секционная, 150 см

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-mr-407-5

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус рампа складная | Технические характеристики: Габариты, мм: ширина не менее 720 и не более 820, длина не менее 1500 и не более 1600, высота бортиком не менее 50 и не более 60 Секции, шт: не менее 2 Грузоподъемность, кг – не менее 270 Вес, кг — не более 15 |