Пандус телескопический 2-секционный, алюминий с рифленой поверхностью, 130см

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-2-sektsionnyi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус телескопический 2-секционный | Технические характеристики: - Габариты, мм: ширина не менее 160 и не более 170, длина не менее 1250 и не более 1450 - Количество секций, шт: не менее 2 - Грузоподъемность, кг: не менее 270 - Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 48 - Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие - Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие - Противоскользящие покрытие: наличие |