Пандус телескопический 3-секционный, рифленый алюминий, 185см

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-3-sektsionnyi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус телескопический 3-секционный | Технические характеристики: - Габариты, мм: ширина не менее 15 и не более 17, длина не менее 175 и не более 195 - Количество секций, шт: не менее 3 - Грузоподъемность, кг: не менее 270 - Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 61 - Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие - Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие - Противоскользящие покрытие: наличие - Пандус должен быть укомплектован системой вызова с обратной связью для возможности инвалиду вызвать помощника - Система состоит из вызывающего устройства, приемного устройства и комплекта зарядных устройств - Вызывающее устройство должно быть прямоугольной формы с расположенной на корпусе кнопкой с активной зоной нажатия кнопкой. - Габариты вызывающего устройства, мм: длина не менее 98 и не более 105, ширина не менее 58 и не более 65 - Габариты активной зоны нажатия на вызывной панели, мм: не менее 1,8 и не более 2,3 - Габариты приемного устройства, мм: длина не менее 98 и не более 105, ширина не менее 58 и не более 65 - Габариты кнопки приема вызова на панеле приемного устройства, мм: не менее 1,8 и не более 2,3 - Тип системы: беспроводная - Рабочая частота устройств, Мгц: не более 467,6375 - Индекс влагозащищенности вызывающего устройства: не хуже IP44 - Индекс влагозащищенности приемного устройства: не хуже IP20 - Радиус действия устройств на прямой видимости: не менее 300м - Радиус действия устройств в условиях помещений: не менее 50м - Подсветка активной зоны нажатия у вызывающего и приемного устройств: наличие - Встроенный динамик у вызывающего и приемного устройств для воспроизведения звука голоса: наличие - Встроенный микрофон у вызывающего и приемного устройств: наличие - Интервал рабочих температур рекомендуемых для эксплуатации вызывающего устройств: не менее -25 и не более +55 - Индикатор заряда батареи на корпусе: наличие - Выход для подключения питания: 5V1A, шнур должен быть в комплекте поставки - Кнопка включения/выключения устройства на корпусе On/OFF: наличие - Питание вызывающего устройства: батареи ААА, 1,5V - Количество батарей в комплекте поставки должны быть в комплекте поставки, шт: не менее 4 |