Поручень для туалета настенный откидной 800х200мм без бумагодержателя

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-tualeta-nastennyi-otkidnoi-625mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для санузла | Поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: Размер, мм: длина не менее 780 не более 820, ширина не менее 220 не более 240 Назначение: поручень для санузла Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 Цвет изделия: хром Количество точек опоры: не менее 2 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: не менее 32 мм Конструкция: откидной Крепление: настенный |