Поручень откидной Р-образный на стойке (с бумагодержателем) 950х800

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-otkidnoi-na-stoike-s-bumagoderzhatelem

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для санузла | Поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: Размер, мм: высота не менее 930 не более 970, глубина не менее 780 не более 820, ширина не менее 190 не более 260 Назначение: поручень для санузла Материал: нержавеющая сталь Количество точек опоры: не менее 3 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: не менее 30 мм, не более 32 мм Конструкция: стационарный Крепление: напольное Бумагодержатель: наличие Форма: Р-образный |