Поручень откидной Р-образный на стойке (с бумагодержателем) 950х800

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-otkidnoi-na-stoike-s-bumagoderzhatelem

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для санузла | Поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: - Размер, мм: высота не менее 930 не более 970, глубина не менее 780 не более 820, ширина не менее 190 не более 260 - Назначение: поручень для санузла - Материал: нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 3 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 32 мм - Конструкция: стационарный - Крепление: напольное - Бумагодержатель: наличие - Форма: Р-образный |