Раковина для инвалидов полукруглая DS SB55 с опорным поручнем

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-polukruglaya-ds-sb55

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Раковина должна быть предназначена для оснащения санузла для инвалидов. ### Технические характеристики: - Габариты, мм: ширина не менее 595 и не более 610, глубина не менее 485 и не более 500, высота не менее 190 и не более 205, расстояние между центром сливного отверстия и центром крепления смесителя не менее 130 и не более 140, расстояние между центром сливного отверстия и краем не менее 200, расстояние между крепежными отверстиями не менее 280 - Монтажные отверстия, шт: не менее 2 - Материал: керамика - Цвет: белый - Тип установки: крепление к стене, крепежи должны быть в комплекте поставки - Отверстие под перелив: наличие - Отверстие под смеситель по центру: наличие - Опорный поручень: наличие - Габариты, мм: высота не менее 740 и не более 760, ширина не менее 720 и не более 740, глубина не менее 540 и не более 560, диаметр не менее 32 - Назначение: поручень для раковины - Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 - Цвет изделия: хром - Количество точек опоры: не менее 4 - Толщина стали: не менее 1,5 мм - Диаметр: не менее 32 мм - Конструкция: стационарный - Крепление: напольно-настенный |