- Раковина угловая для инвалидов DS Y1 635х556х250мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-ds-y1

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Раковина должна быть предназначена для оснащения санузла для инвалидов. ### Технические характеристики: - Габариты, мм: ширина не менее 625 и не более 645, глубина не менее 546 и не более 566, высота не менее 240 и не более 270, расстояние между центром сливного отверстия и центром крепления смесителя не менее 125 и не более 128, расстояние между центром сливного отверстия и краем не более 195, расстояние между крепежными отверстиями не более 265, диаметр сливного отверстия не менее 45, диаметр отверстия под смеситель не более 35 - Монтажные отверстия, шт: не менее 2 - Материал: керамика - Цвет: белый - Тип установки: крепление к стене, крепежи должны быть в комплекте поставки - Отверстие под перелив: наличие - Отверстие под смеситель по центру: наличие |