- Раковина угловая для инвалидов DS Y4 640х550х165мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-ds-y4-640kh550kh165mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Раковина должна быть предназначена для оснащения санузла для инвалидов. ### Технические характеристики: - Габариты, мм: ширина не менее 630 и не более 650, глубина не менее 540 и не более 560, высота не менее 155 и не более 170, расстояние между центром сливного отверстия и центром крепления смесителя не менее 130, расстояние между центром сливного отверстия и краем не менее 200, расстояние между крепежными отверстиями не менее 280 - Монтажные отверстия, шт: не менее 2 - Материал: керамика - Цвет: белый - Тип установки: крепление к стене, крепежи должны быть в комплекте поставки - Отверстие под перелив: наличие - Отверстие под смеситель по центру: наличие |