[image: image1.png]AOCTYTIHAA

@CTPAHA





Раковина угловая для инвалидов DS Y4 640х550х165мм c поручнем
Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-ds-y4-640kh550kh165mm 
	Наименование товара,

работы, услуги
	Технические показатели

	Раковина для инвалидов
	Раковина должна быть предназначена для оснащения санузла для инвалидов. 
Технические характеристики:
· Габариты, мм: ширина не менее 630 и не более 650, глубина не менее 540 и не более 560, высота не менее 155 и не более 170, расстояние между центром сливного отверстия и центром крепления смесителя не менее 130, расстояние между центром сливного отверстия и краем не менее 200, расстояние между крепежными отверстиями не менее 280

· Монтажные отверстия, шт: не менее 2

· Материал: керамика

· Цвет: белый

· Тип установки: крепление к стене, крепежи должны быть в комплекте поставки
· Отверстие под перелив: наличие
· Отверстие под смеситель по центру: наличие
· Опорный поручень: наличие

· Габариты, мм: высота не менее 740 и не более 760, ширина не менее 720 и не более 740, глубина не менее 580 и не более 600, диаметр не менее 32

· Назначение: поручень для раковины

· Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304

· Цвет изделия: хром

· Количество точек опоры: не менее  4

· Толщина стали: не менее 1,5 мм

· Диаметр: не менее 32 мм

· Конструкция: стационарный 

· Крепление: напольно-настенный


