- Раковина для инвалидов угловая DS Y8 450х400х120мм

Ссылка на товар на нашем сайтеhttps://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-uglovaya-dlya-invalidov-ds-if35

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Раковина должна быть предназначена для оснащения санузла для инвалидов. ### Технические характеристики: - Габариты, мм: ширина не менее 445 и не более 460, глубина не менее 390 и не более 410, высота не менее 115 и не более 125, расстояние между центром сливного отверстия и краем не менее 230 - Монтажные отверстия, шт: не менее 2 - Диаметр сливного отверстия, мм: не менее 45 - Диаметр отверстия для крепления смесителя, мм: не менее 35 - Материал: керамика - Цвет: белый - Тип установки: крепление к стене, крепежи должны быть в комплекте поставки - Отверстие под перелив: наличие - Отверстие под смеситель по центру: наличие |