Алюминиевая полоса с 1 резиновой вставкой

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/aliuminievaya-polosa-s-rezinovoi-vstavkoi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Алюминиевая полоса | Алюминиевая накладка на ступень с 1 желтой резиновой вставкой препятствует скольжению и информирует слабовидящих о препятствии (ступени). Технические характеристики: Размер рабочей поверхности, мм — не менее 43/23 Размер (ширина х высота), мм — не менее 46 х 6,8 Температурный режим эксплуатации противоскользящей полосы, °С — от -40 до +60 Крепление должно осуществляться на саморезы: алюминиевый профиль прикручивается к ступеням, после чего в паз вставляется желтая вставка. Материал вставки — синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластика. Размерный ряд: 1 м; 1,33 м; 2 м. Минимальное количество доступное к заказу — 10 шт. |