Резиновая противоскользящая тактильная лента на самоклеящейся основе

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-protivoskolzyaschaya-lenta-na-samokleyascheisya-osnove

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Лента | Тактильная противоскользящая полоса на самоклеящейся основе. Технические характеристики: Лента должна представлять собой синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластика. Высота тактильного индикатора, мм — не менее 3,2 Ширина, мм — не менее 50 Длина бухты, м — не менее 25 Температурный диапазон эксплуатации, °С — от -40 до +40 |