Сушилка для рук для инвалидов арт. 2532

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-dozator-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-210-x-140-x-105mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сушилка для рук для инвалидов | Сушилка для рук антивандальная предназначена для оснащения санузлов для МГН. Срабатывает с помощью инфракрасного датчика. Защищена от влаги и пыли. Технические характеристики: - Антивандальное исполнение – наличие; - Бесконтактное включение и выключение, инфракрасный датчик – наличие; - Область срабатывания сенсора: От 50 до 150 мм; - Средняя скорость высушивания, сек: 30 сек.; - Класс электробезопасности: Class II; - Степень пылевлагозащиты: IPX1; - Постоянное подключение к электросети – наличие; - Мощность, кВт: не менее 1,5; - Скорость воздушного потока, м/сек: не менее 16; - Температура потока, °С: не менее 55; - Материал корпуса: Металл; - Цвет корпуса: Хром; - Размеры, мм: ширина не менее 263 и не более 267, высота не менее 150 и не более 190, глубина не менее 203 и не более 207; - Вес, кг: не менее 3; - Длина шнура электропитания, м. – не менее 0,8; |